Con fundamento en los artículos 1 numeral 2, 35 numeral 1 fracciones I y X, 55, 59 numeral 1 y Octavo Transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 1, 9 fracción I y X, 24 fracción VI y XVI, 49, 51 y 58 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, se convoca a lo siguiente:

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-007/2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26/01/2026

I.-CONVOCANTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”

REQUIRENTE: COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL OPD SSMZ ADSCRITO A LA JEFATURA ADMINISTRATIVA. EJERCICIO FISCAL A QUE CORRESPONDE EL CONTRATO: 2026 TIPO DE CONTRATO: ANUAL ENTREGAS: HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROPIO PARTIDA PRESUPUESTAL: 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE ARTICULO/ SERVICIO. SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION. TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL ANEXO 5 La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, cantidades, tiempos de entrega, los aspectos que se consideran necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación, así como los documentos requeridos por el área requirente se detallan en el Anexo 5 y el formato de presentación de propuestas técnica se encuentra en el Anexo 6 de las presentes Bases. III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN Presentación Carta de Intención en participar; Visita de Campo; Limite envío de Preguntas; Acto de Junta de Aclaraciones; Fecha, lugar y hora de presentación de Muestras:; Acto de Presentación de Propuestas; Acto de Apertura de Propuestas:; Publicación del fallo:. Desde la publicación de las bases hasta las 10:00 HRS del 28/01/2026; A las 10:00 HRS del día 28/01/2026; Desde la publicación de las bases hasta las 10:00 HRS del día 29/01/2026; A las 12:00 HRS del día 30/01/2026; N/A; De las 10:30 hrs hasta las 11:30 hrs del día 05/02/2026; A las 12:00 HRS del día 05/02/2026; Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y Apertura de Proposiciones. ETAPAS DEL PROCESO Carta de intención en participar El licitante interesado deberá entregar de manera obligatoria y dentro del periodo solicitado la Carta de Intención en participar, en original; misma que deberá ser dirigida al Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan en formato libre y hoja membretada, indicando su deseo en participar, así como número de Licitación, nombre y firma autógrafa del representante legal. Deberá ser entregada en las oficinas de la Jefatura de Adquisiciones ubicada en el segundo piso del Hospital General de Zapopan, Calle Ramón Corona #500, Colonia Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco. El no anexar el acuse correspondiente a su propuesta o anexarla sin las características solicitadas, será motivo de desechamiento. Visita de campo: Se llevará a cabo el día 28 de enero del 2026 a las 10:00 horas, con 10 minutos de tolerancia, el punto de reunión será en las oficinas de la Jefatura de Adquisiciones, ubicadas en la segunda planta del edificio del Hospital General de Zapopan, calle Ramon Corona #500 Zapopan Centro. La visita se requiere a efecto de asegurar que los licitantes interesados conozcan el alcance de la solicitud del OPD SSMZ, Será considerada de carácter obligatorio. Junta de aclaraciones y/o preguntas Junta de Aclaraciones y/o preguntas se llevará a cabo de forma presencial (mas no obligatoria) el día 30 de enero del 2026 a las 12:00 horas, en la Jefatura de Adquisiciones ubicadas en el Hospital General de Zapopan en el piso 2 de la Calle Ramón Corona número 500, Colonia Zapopan Centro, Municipio de Zapopan Jalisco. Límite de envió de preguntas Con fundamento en el artículo 70 fracción II del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, los interesados, deberán formular y enviar sus cuestionamientos conforme al Anexo 1 de estas bases a más tardar el día 29 de enero del 2026 hasta las 10:00 horas, en formato Word, Calibri Light 12 y formato PDF con firma autógrafa, a efecto de proteger su firma al correo oficial de proveedores de este Organismo, siendo: preguntas.licitaciones@saludzapopan.gob.mx En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente: CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-007/2026 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN Solo se permitirá el envío de cuestionamientos vía correo electrónico y deberán formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos. Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos, aspectos técnicos de los bienes o servicios requeridos, deberán ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán respondidas respectivamente por la convocante y el área requirente en lo que corresponda. Será emitida un acta en donde se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados; y las respuestas de la convocante serán publicadas en el portal https://www.ssmz.gob.mx/130122tlpcc/index.html según el calendario establecido de las presentes bases. NOTA: Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. Se adjunta a estas bases el FORMATO A Y B (Caratulas para la presentación de entrega de sobres) mismas que contienen los datos que deberán plasmarse en el exterior de los sobres, deberá llenar, imprimir y pegar esa caratula en el exterior de sus sobres. Acto de presentación y apertura de proposiciones Participación Presencial: Presentar en dos sobres cerrados que contengan la propuesta técnica y la propuesta económica respectivamente identificados con el nombre de la empresa y el número de licitación al que corresponden y firmados por el representante legal o la persona física según corresponda; utilizando los Formatos de caratula A y B Deberán ser entregados en el auditorio del Hospital General de Zapopan el día 05 de febrero del 2026 en el horario de las 10:30 horas a las 11:30 horas. LAS PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DEL HORARIO Y DÍA SEÑALADO NO PODRÁN SER TOMADAS EN CUENTA Los documentos deberán ser integrados en orden de los formatos y anexos según corresponda, con las hojas numeradas o foliadas en forma consecutiva de la primera a la última, debiendo indicar el total de hojas que conforman su propuesta, así como el progresivo que le corresponde a cada hoja de manera consecutiva, es decir, si su propuesta se compone de 50 hojas deberá enumerarlas de la siguiente manera 1/50, 2/50, 3/50, etc. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 58 fracción VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Declaración de “procedimiento de adquisición” desierto. El Comité de Adquisiciones del OPD, podrá declarar parcial o totalmente desierto el Procedimiento de Adquisición de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, o los supuestos que a continuación se señalan: - Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas. - Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases. - Si a criterio de la Convocante ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al OPD SSMZ las mejores condiciones. - Si la oferta del Participante que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del Procedimiento de Adquisición - Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante. Una vez recibidas las proposiciones presentadas, se procederá de la siguiente manera Se realizará la apertura de las propuestas de manera presencial y se verificará la presentación de los documentos solicitados por la convocante misma que deberá estar completa y en orden subsecuente enumerada en cada uno de los anexos y documentos solicitados: - Acuse de carta de intención de participación. - (Anexo 2) Acreditación firmada por el representante legal y documento que lo acredite en caso de ser persona moral el acta constitutiva y para las personas físicas identificación oficial vigente (INE) - (Anexo 3) Carta de Proposición firmada por el representante legal, manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas - (Anexo 4) Formato para la declaración escrita. - Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta firmada por el representante legal. - Copia Simple legible a nombre del LICITANTE del último pago del impuesto de erogaciones sobre la nómina del 3% (tres por ciento) del Estado de Jalisco con una vigencia de máximo 60 días naturales de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina) - Manifiesto de Opinión de Cumplimiento y acuse de obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisión máxima de 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. En caso de no tener empleados de igual forma deberá presentar este documento, para verificar dicha información. (El portal del IMSS permite generar la Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido sin opinión) firmada por el representante legal, presentarlo con fecha de emisión mayor al periodo establecido será motivo de desechamiento. - Constancia legible de la cédula de identificación fiscal que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Licitante y no mayor a 30 treinta días a la fecha de la presentación de las propuestas para verificar que el giro comercial guarde relación con el objeto de la licitación, requisito indispensable para todos los participantes, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no. - Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos). - (Anexo 5) Descripción detallada - (Anexo 6) Propuesta Técnica firmada por el representante legal, deberá incluir tal información en versión electrónica, grabada en memoria “USB”. - (Anexo 7) Propuesta económica firmada por el representante legal, deberá incluir tal información en versión electrónica, grabada en memoria “USB”. - (Anexo 8) El “PROVEEDOR” que resulte adjudicado deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del “CONTRATO” I.V.A.” incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes “BASES” y en el “CONTRATO” respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. - (Anexo 9) Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco, firmada por el representante legal. - (Anexo 10) Constancia de visita de campo - (Anexo 11) Formato de entrega de fichas técnicas y/o catálogo referenciado con imágenes y fotografías, en la cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catálogo concuerde con lo solicitado. - (Anexo 12) El licitante interesado en participar deberá anexar a su propuesta los manifiestos, escritos y /o documentos señalados en el anexo 5. Los formatos deberán ser llenados a computadora o impresos, y llenados a máquina (no a mano) y entregados en el sobre cerrado debidamente firmados por el representante legal de la empresa, así mismo deberá de entregar en una USB en formato Excel la propuesta técnica y la propuesta económica. NOTA: La recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido, ni el desechamiento de las propuestas presentadas. A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, a saber, errores aritméticos o mecanográficos de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Forma en la que se deberán presentar las proposiciones Idioma: Toda la Documentación deberá presentarse en idioma español, en el caso de catálogos e información en otro idioma, deberá de venir acompañado de una traducción simple. Las propuestas técnicas deberán incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas, mismas que se sugiere sean FOLIADAS para el más rápido manejo y seguridad misma de su propuesta; no presentarlo no será motivo de desechamiento de la propuesta. Los documentos solicitados deberán ser dirigidos al Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los licitantes participantes, deberán entregar sus propuestas, en dos sobres cerrados (propuesta técnica y propuesta económica respectivamente) y firmados por el representante legal incluyendo el número de la licitación en la que se participa. Todas las hojas que contengan la propuesta deberán ser firmadas por el Representante Legal debidamente Facultado con poder. Los documentos emitidos por un ente oficial se podrán presentar sin la firma del representante legal. Acreditación legal Los interesados en participar deberán presentar el Anexo 2 “anexo acreditación legal” conforme a las consideraciones siguientes: Aquellos LICITANTES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL O.P.D. “SSMZ” Para aquellos licitantes que ya se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores deberán presentar copia de su formato de inscripción actualizado al ejercicio fiscal vigente y copia de la Identificación Oficial del Representante Legal. Aquellos LICITANTES QUE NO están inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. “SSMZ” Deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones mediante la siguiente documentación: Persona física deberá de presentar copia de una identificación oficial, su Constancia de Situación Fiscal actual no mayor a 30 días, y comprobante de domicilio vigente a nombre del licitante. Persona moral deberá presentar copia del Acta Constitutiva, copia del Poder Notarial, copia de Identificación oficial y su Constancia de Situación Fiscal actual no mayor a 30 días y comprobante de domicilio vigente a nombre del licitante. Presentación conjunta de propuestas: sin restricciones Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de persona. A la proposición correspondiente deberá adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente: Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales; Deberán plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato que pueda llegar a celebrarse. Deberá plasmarse expresamente que los asociados responderán solidariamente por el incumplimiento de cualquier obligación relacionada con el contrato cuando les fuera adjudicado. Deberá indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar las garantías que se requieran; en caso contrario su incumplimiento será causa de desechamiento. Así mismo, en la proposición conjunta deberá señalarse un representante común para efectos de las notificaciones que, en su caso, haya necesidad de efectuar, las cuales se entenderán hechas a la totalidad de los asociados cuando le sean practicadas al representante común. Nota: Cabe señalar que, aunque 2 o más participantes formulen presentación conjunta en la presente licitación, ello no exime de las obligaciones que se generen de conformidad con el código fiscal de la federación. Propuesta económica La propuesta económica deberá contener (Anexar la información conforme al Anexo 7 dentro del sobre correspondiente, según la forma de participación elegida por el licitante): Precio unitario, subtotal y total e impuestos a dos decimales en moneda nacional. Las propuestas económicas deberán ser en formato PDF y EXCEL (acompañar en una USB copia de la propuesta económica presentada en formato Excel) donde se contengan los renglones cotizados sin omitir ningún renglón. Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se verificará que el precio del 100% de los consecutivos ofertadas no sean superiores al 10% ni inferiores al 40% del precio promedio de la investigación de mercado, la CONVOCANTE podrá declarar desiertos los RENGLONES sin que implique que se declare desierto la totalidad de la LICITACIÓN, de conformidad a lo establecido en los artículos 79 y 84 apartado 1, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Evaluación de las propuestas Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, quedando a cargo del área requirente la evaluación de los requisitos que soliciten y los aspectos técnicos del bien o servicio licitado. El criterio que se utilizara para la evaluación y adjudicación de las proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados será el costo ofertado y los beneficios que se otorguen al O.P.D “Servicios de Salud Del Municipio de Zapopan”, en cuanto a calidad, garantía, servicio, tiempo de entrega, valores agregados y demás circunstancias pertinentes que signifiquen mejores condiciones para el Organismo, cuyo objetivo es analizar y evaluar técnicamente éstas y posteriormente se considerará el siguiente orden: - Apego a las especificaciones establecidas en las bases. - Precio ofertado - Valores agregados La convocante, con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, elaborará un cuadro comparativo, que servirá de fundamento para determinar el ganador y emitir el fallo respecto a cuál de los “LICITANTES” será designado como ganador y en base a dicho cuadro se realizará la adjudicación correspondiente. En caso que existan dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia máxima del dos por ciento, el contrato se adjudicara de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49 numeral 2, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 81 numeral 2, fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia establecidos en el párrafo anterior, se procederá en términos del artículo 68 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios, se deberá considerar el rango del PARTICIPANTE atendiendo a lo siguiente: Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Tamaño; Sector; Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas); Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp); Tope Máximo Combinado*. Micro; Todas; Desde 01 Hasta 10; Hasta $4; 4.6. Pequeña; Comercio; Desde 11 Hasta 30; Desde $4.01 Hasta $100; 93. Industria y Servicios; Desde 11 Hasta 50; 95. Mediana; Comercio; Desde 31 Hasta 100; Desde 100.01 Hasta $250; 235. Servicios; Desde 51 Hasta 100. Industria; Desde 51 Hasta 250; 250. *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. La asignación del servicio objeto de la presente licitación será a un solo participante. En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados. Se hace del conocimiento de los participantes que los valores agregados por cada licitante serán considerados al momento de la evaluación por el área requirente. Causas de desechamiento, cancelación y declaración de licitación desierta La “CONVOCANTE” a través del “COMITÉ DE ADQUISICIONES”, desechará total o parcialmente las propuestas de los “PARTICIPANTES” que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones: a. Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS o se compruebe su incumplimiento y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor. b. Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes “BASES” y sus anexos. c. Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas “PARTICIPANTES”, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón. d. Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello. e. La falta de cualquier documento solicitado. f. La presentación de datos falsos. g. Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los “PARTICIPANTES” para elevar los precios objeto del presente procedimiento. h. Si se acredita que al “PARTICIPANTE” que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor. i. Si el “PARTICIPANTE” no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas. j. Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por la “CONVOCANTE” en las presentes “BASES”, de acuerdo a la descripción de las especificaciones y servicios requeridos. k. Si la propuesta económica del Proveedor en este procedimiento de adquisición, resulta superior a la del mercado a tal grado que la convocante presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del OPD, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Articulo 84 numeral 1 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan para la adjudicación de los Bienes o servicios materia de este procedimiento. l. Si el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la “CONVOCANTE” considere que el participante no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento. m. Cuando el “PARTICIPANTE” se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la “CONVOCANTE”, en caso de que ésta decida realizar visitas. n. Cuando el carácter de la licitación sea local y el participante no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. La Convocante a través del Comité de Adquisiciones, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN”, de acuerdo a las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo, 85 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan o los supuestos que a continuación se señalan: - Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general. - Cuando se advierta que las “BASES” difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir. - Si se presume o acredita la existencia de irregularidades. - Si ninguna de las ofertas propuestas en este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN”, aseguran al OPD SSMZ las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN”, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la “CONVOCANTE” presuma que ninguno de los “PARTICIPANTES” podrá cumplir con el suministro de los mismos. - Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial con motivo de inconformidades; así como por el Órgano Interno de Control del Organismo, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad. f. A solicitud de la “ÁREA REQUIRENTE”, cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada. g. No identificar el sobre de acuerdo al contenido. En caso de que el “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN” sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los “PARTICIPANTES”. Las propuestas deberán ser entregadas dentro del horario y fecha establecida, el no entregarlas en tiempo será motivo para no recibirlas. Fallo Para el fallo del proceso se emitirá un dictamen que valide por parte del área requirente los aspectos técnicos de las propuestas presentadas y por la unidad centralizada de compras los aspectos económicos; el dictamen contendrá los criterios que hayan sido tomados en consideración. El dictamen será suscrito por los respectivos representantes de la unidad centralizada de compras, del área requirente, y por el integrante del Comité que para tales operaciones sea expresamente designado. La convocante emitirá un fallo dentro de los 20 días naturales siguientes al acta de presentación y apertura de propuestas, que contendrá la fecha, lugar y hora para la firma del contrato / orden de compra / pedido y presentación de garantías. El acta del fallo estará disponible en la siguiente dirección http://www.ssmz.gob.mx y en los estrados ubicados en el vestíbulo del área administrativa y permanecerá publicado en el mismo durante los diez días naturales siguientes en su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicios de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para tal fin. Además, la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico, en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del licitante. Garantía Los proveedores adjudicados, se obligan a entregar en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del fallo la garantía de cumplimiento. El proveedor adjudicado deberá hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado que no podrá ser menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato, misma que deberá de ser entregada previo a la firma del contrato. Los proveedores adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 10% (diez por ciento)del monto total de la orden de compra cuando el monto de su adjudicación rebase 2,480 dos mil cuatrocientos ochenta Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a $290,928.80 (doscientos noventa mil novecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.) o bien, cuando aun tratándose de montos inferiores, así se determine en las bases, deberán garantizar la seriedad de las propuestas a través de las figuras previstas en el artículo 63 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, a través de la presentación de una garantía que deberá contener el texto del Anexo 8 de las presentes Bases. Para el caso de anticipos si es que aplican, los licitantes adjudicados deberán constituir una garantía mediante póliza de garantía, para otorgar el anticipo de la orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo esto, de acuerdo al artículo 66 Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Contrato La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección Jurídica del Organismo dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión del fallo en un horario de 09:00 a 14:00 horas. El representante del participante adjudicado que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original y copia para su cotejo, identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional. Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, esto de conformidad con el artículo 117 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o poder correspondiente. Serán causas de rechazo administrativo, las siguientes Que la factura no cumpla con los requisitos fiscales, documentación incompleta o datos de facturación erróneos, documentación ilegible, con tachaduras o con enmendaduras. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago incrementará 5 días hábiles al plazo establecido. Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. Sanciones Los Proveedores y licitantes que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus Municipios y en las correspondientes bases, serán sancionados por el Órgano Interno de Control del O.P.D. “SSMZ”. De manera enunciativa más no limitativa, las sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o cancelación del registro como proveedor del O.P.D “SSMZ”. Se considerará como falta grave por parte del proveedor, y en su caso, del adquirente, la falsificación de documentos. Penas convencionales Cuando transcurrido el plazo máximo para el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en el contrato, o no se suministre el bien con la calidad o eficacia acordada en detrimento del servicio que oferta el Organismo, se impondrá al Proveedor una pena convencional por el 3% (tres por ciento diario sobre el valor de lo incumplido), calculado sobre el valor del bien, durante el tiempo de atraso en la prestación del servicio por parte del Proveedor. El “PROVEEDOR” deberá entregar los bienes y servicios amparados en los renglones solicitados en tiempo y forma en el contrato. Rescisión administrativa del contrato El Organismo podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente Licitación, cuando el Proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo. C El Organismo podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. Serán causas de rescisión del contrato de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: Cuando el Proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos. Cuando durante la vigencia del “CONTRATO” la “CONVOCANTE” determine que los “PROVEEDORES” entreguen e instalen equipos, correspondientes a saldos, reconstruidos, descontinuados o en vías de serlo, durante los 12 (doce) meses siguientes a la celebración de este. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren las Bases y el contrato que se suscriba, con excepción de los derechos de cobro y previa autorización del Organismo. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte al patrimonio del Proveedor. Cuando se compruebe que el Proveedor haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en las presentes Bases y las demás que se establezcan en el respectivo contrato. Cuando el servicio presente deficiencias por la falta de equipos e insumos para la prestación del servicio contratado. Recurso de inconformidad En las oficinas del Órgano Interno de Control, calle Ramón Corona número 500, Colonia Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco., Tel. 3346832480 Ext. 1040, se podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias; Especificaciones técnicas requeridas para la licitación El objeto y motivo de la Licitación deberá ser proporcionada por un “PROVEEDOR” con experiencia en el ramo y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. El Proveedor deberá permitir el acceso a sus instalaciones y brindar las facilidades necesarias para que el Organismo y/o cualquier autoridad facultada para realizar inspecciones y revisiones, efectúen visitas en sus instalaciones y/o realicen verificaciones de la información, a fin de que se confirme el total y estricto cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios acordados en el contrato. La facultad revisora del Organismo incluye la realización de auditorías periódicas. El Proveedor se obliga a contar con todas las medidas para asegurar que se mantenga la confidencialidad de la información relacionada con la contratación de servicios, firmado por ambos, referente a los derechos y obligaciones que se desprendan de este. Los Proveedores deberán establecer estrecha comunicación con la Jefatura de División de Servicios Paramédicos y Auxiliares de Diagnóstico Adscrito a la Dirección Médica, a efecto de apegarse a las políticas del Organismo para la recepción del bien o servicio asignado. El “LICITANTE” en caso de resultar adjudicado deberá estar inscrito y actualizado en el de Proveedores y en caso de actuar por conducto de representante es necesario que este cuente con facultades suficientes y vigentes, antes de la firma del contrato respectivo, en el entendido de que la falta de inscripción en el padrón no imposibilita que pueda participar del proceso objeto de las presentes bases, pero si es factor imprescindible para la elaboración y formalización del contrato.

ANEXOS

ANEXO 1 JUNTA ACLARATORIA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (no a mano), formular y enviar sus cuestionamientos al correo electrónico establecido en las bases, en hoja membretada preferentemente y firmado por el representante legal.

ANEXO 2 ACREDITACIÓN LEGAL

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (no a mano) mismo que deberá de estar firmado por el representante legal y así mismo anexar los documentos de acreditación legal señalados según el caso.

ANEXO 3 CARTA DE PROPOSICIÓN

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (no a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y anexar en el sobre cerrado.

ANEXO 4 FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (no a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y así mismo anexar en el sobre junto con la documentación señalada.

ANEXO 5 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente.

ANEXO 6 PROPUESTA TÉCNICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexarlo dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 7 PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 8 GARANTÍA

Formato de compromiso de garantía para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

ANEXO 9 CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

Presentar escrito de aceptación o no aceptación de la retención del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco debidamente firmado.

ANEXO 10 FORMATO DE VISITA DE CAMPO

Los interesados en participar deberán entregar fichas técnicas y/o catálogo referenciado con imágenes y fotografías, en la cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catálogo concuerde con lo solicitado.

ANEXO 11 FORMATO DE FICHAS TECNICAS

Los interesados en participar deberán de entregar fichas técnicas y/o catálogo referenciado con imágenes y fotografías, en la cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catálogo concuerde con lo solicitado

ANEXO 12

Anexo de Manifiestos, escritos y/o documentos señalados en el Anexo 5

CARTA INTENSIÓN EN PARTICIPAR

El interesado en participar deberá entregar de manera obligatoria y dentro del periodo solicitado Carta de Intención en participar, en original.

FORMATO DE CARATULA A

Presentar con caratula en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica

FORMATO DE CARATULA B

Presentar con caratula en sobre cerrado que contengan la propuesta económica

ANEXO 1

JUNTA ACLARATORIA

FORMATO PARA ENVÍO DE PREGUNTAS

Por medio del presente escrito expreso mi interés en participar en la licitación pública LPCC-007/2026, (en representación de _____________________________), para ello en términos del artículo 70 fracción II del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, me permito asentar los siguientes datos:

No. De Proveedor (en caso de aplicar) ________

Licitación identificada por el Número __--__ referente a la contratación de: ______

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal, en caso de contar con uno:

III.- Número de registro en el padrón de proveedores del OPD “SSMZ”:

En caso de no estar inscrito en el padrón de proveedores del O.P.D “SSMZ”, presentar manifiesto, bajo propuesta decir la verdad, que en caso de resultar adjudicado se compromete a inscribirse como proveedor de este organismo.

IV. Bajo protesta decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento.

V. Relación de los cuestionamientos correspondientes:

| Número: | Pregunta: |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Lugar y Fecha

_____________________________

Nombre (Representante Legal)

Empresa

(En hoja membretada preferentemente y firmada obligatoriamente por el representante legal)

Nota: deberá enviar por correo en formato Word y PDF, en la fecha acordada de la junta aclaratoria.

ANEXO 2

“ACREDITACIÓN LEGAL”

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

(Nombre) ________________________________, manifiesto "bajo protesta a decir verdad", que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por si o mi representada para suscribir las proposiciones identificada por el número de la presente Licitación, a nombre y representación de:(persona física o moral) __________________________________________.

No. De registro del Padrón de Proveedores del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. (en caso de contar con el) ______________________

No. De Licitación __________________________

Registro Federal de Contribuyentes: ____________________

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios.

Calle y número: ____________________________________________

Colonia: Delegación o Municipio: __________________________________

Código Postal: Entidad federativa: ___________________

Teléfonos: Fax: __________________

Correo electrónico: _____________________________

Domicilio para recibir notificaciones en el área metropolitana de Guadalajara o manifestación expresa para recibir notificaciones: _____________________________

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: ________________________________________________________________

Relación de socios o asociados.

Apellido Paterno: ____________________________________

Apellido Materno: _____________

Nombre(s): __________________________

Descripción del objeto social: ___________________________________

Reformas al acta constitutiva: _____________________________________

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente: _________________________

Nombre del apoderado o representante: __________________________________

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -

Escritura pública número: ________________ Fecha: ______________________

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: ___________________________________________________________________

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato / orden de compra / pedido que, en su caso, sea suscrito con el Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Municipio de Zapopan”, Jalisco, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante

ANEXO 3

CARTA DE PROPOSICIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

LICITACIÓN NUMERO: ___________________

FECHA: _______________________________

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: ___________________

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE:

- Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar en la presente licitación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- Presento declaración de integridad y no colusión; mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por si o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Así como de incitar la celebración de acuerdos colusorios, tanto con los servidores públicos que intervienen como con los demás licitantes participantes.

- Manifiesto que la empresa que represento es (micro, pequeña, mediana o grande): _______________________, lo anterior, mediante criterio establecido en el inciso i) del apartado EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

- Manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada.

- Manifiesto que me responsabilizo por la calidad de todos los servicios y bienes incluidos en mi propuesta y me comprometo a responder por el plazo contratado y de los posibles defectos, daños, perjuicios y vicios ocultos que resulten en cualquiera de los bienes, servicios y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir por su uso.

- Manifiesto que de resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en los bienes por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier avería o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que analice con detenimiento las bases para la Licitación y las especificaciones correspondientes proporcionadas por el Organismo, que conozco la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento, las Bases, y, por lo tanto, me comprometo a sujetarme a su contenido.

- Manifiesto que la propuesta técnica y correspondiente cotización presentada corresponde a las especificaciones que se solicitan y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.

- Los precios que ofertamos serán fijos hasta el término de entrega de los bienes o prestación de los servicios.

- De resultar adjudicados en caso de no estar inscritos o vigentes en el padrón de proveedores del Organismo, realizaremos el trámite correspondiente para efectos de la formalización del contrato/orden de compra/pedido

- Que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo a firmar el contrato procedente, en el plazo que fije el Organismo, el cual se me notificaría una vez emitido el fallo.

- Que estoy conforme con que, en caso de ser procedente, se apliquen a mi representada las medidas disciplinarias que pudieran determinarse en el supuesto de falsedad de datos y/o declaración, incluyendo la descalificación de la Licitación.

- Me comprometo a cumplir con todas las especificaciones incluidas en las Bases.

- Me comprometo a entregar los bienes o servicios en un plazo no mayor al especificado en las Bases.

- Todos los compromisos expuestos en las bases serán sin costo adicional para el Organismo.

- Manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al organismo y/o a terceros si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

- Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso de omisión, simulación, incumplimiento o presentación de información falsa;

- Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentados en esta licitación, así como el respectivo contrato.

- Que cuento con la suficiente capacidad para atender los requisitos de volúmenes y tiempos de respuesta solicitados en las Bases.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante

ANEXO 4

FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN: LPCC-007/2026 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Sobre el particular, quien suscribe C. Nombre completo del representante legal del Licitante, bajo protesta de decir verdad, en nombre propio y de mí representado nombre completo del Licitante, en caso de ser diferente al del representante legal, MANIFIESTO Y ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- La propuesta técnica presentada corresponde a los servicios que oferto y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.

- Que mi representada está al corriente en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones de impuestos federales y locales, anuales respecto de los últimos ejercicios fiscales y provisionales correspondientes hasta la actualidad.

IMPORTANTE: DEBERA ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÒN:

Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta firmada por el representante legal.

Copia Simple legible a nombre del LICITANTE del último pago del impuesto de erogaciones sobre la nómina del 3% (tres por ciento) del Estado de Jalisco con una vigencia de máximo 60 días naturales de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta

Manifiesto de Opinión de Cumplimiento y acuse de obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisión máxima de 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. En caso de no tener empleados de igual forma deberá presentar este documento, para verificar dicha información. (El portal del IMSS permite generar la Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido sin opinión) firmada por el representante legal, presentarlo con fecha de emisión mayor al periodo establecido será motivo de desechamiento.

Constancia legible de la cédula de identificación fiscal que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Licitante y no mayor a 30 treinta días a la fecha de la presentación de las propuestas para verificar que el giro comercial preponderante que guarde relación con el objeto de la licitación, requisito indispensable para todos los participantes, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no.

Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos).

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

Nombre completo y firma del representante legal del Licitante

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Objeto de la licitación:

Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo VRF, incluyendo condensadoras, evaporadoras tipo cassette, red de tuberías de cobre, aislamiento térmico, sistema eléctrico de potencia y control, accesorios, soportería, presurización, carga de refrigerante, maniobras de izaje, pruebas, puesta en marcha y entrega operativa, destinados al Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan.

El servicio deberá contemplar la puesta en marcha, pruebas de funcionamiento, ajustes finales y entrega operativa, garantizando compatibilidad con la infraestructura existente y la continuidad del servicio hospitalario durante los trabajos.

La presente licitación será adjudicada a un solo participante.

Descripción de los artículos:

| Renglón | Concepto |
| --- | --- |
| 1 | Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de climatización tipo VRF para el Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan, que contempla de manera enunciativa más no limitativa: suministro de condensadoras VRF, evaporadoras tipo cassette de 4 vías, red completa de tuberías de cobre para refrigerante, aislamiento térmico, accesorios de cobre, soldadura especializada, carga y ajuste de refrigerante, sistema eléctrico de potencia y control, canalizaciones, interruptores, conexiones a infraestructura eléctrica existente del hospital, sistema de comunicación, drenajes, soportería, presurización con nitrógeno, maniobras de izaje, señalización de áreas, residente responsable de obra durante toda la ejecución, pruebas eléctricas y mecánicas, puesta en marcha, capacitación al personal, entrega de parámetros de operación y setpoints, manuales técnicos, manual de mantenimiento preventivo calendarizado, memoria fotográfica, garantías y todo lo necesario para su correcta ejecución, operación continua y segura en un entorno hospitalario. |

Los bienes adquiridos deberán entregarse en las instalaciones del Hospital General de Zapopan, calle Ramon Corona #500, col, Zapopan Centro

Visita de campo

Los interesados que hayan enviado su carta de interés en participar deberán acudir presencialmente a una visita de campo de carácter obligatoria a efectos de que se realicen las consideraciones necesarias para la elaboración de su propuesta.

Criterio para la evaluación de propuestas.

Las propuestas presentadas por los licitantes serán evaluadas conforme a los principios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez, privilegiando la oferta que proporcione las mejores condiciones para el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

La evaluación se realizará bajo el sistema costo–beneficio, considerando estrictamente los requisitos técnicos, administrativos, legales y económicos establecidos en las bases. Los criterios que integrarán el análisis son los siguientes:

ALCANCE TÉCNICO, CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES

El presente requerimiento comprende el suministro, instalación, conexión, pruebas, puesta en marcha y entrega operativa de un Sistema de Aire Acondicionado tipo VRF destinado al Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan, considerando las condiciones operativas propias de un entorno hospitalario en funcionamiento.

El proveedor deberá considerar todo lo necesario para la correcta ejecución, operación continua, seguridad, confiabilidad y cumplimiento normativo del sistema, sin que ello represente costos adicionales posteriores a la adjudicación.

Alcance técnico de referencia – Sistema de Climatización VRF

El suministro, instalación y puesta en operación del sistema de climatización para el Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan deberá considerar, únicamente para efectos de referencia de dimensionamiento, un sistema de aire acondicionado tipo VRF, diseñado conforme a las necesidades reales del área y a la solución técnica que cada licitante proponga, sin que lo aquí descrito implique compromiso alguno en cantidades, capacidades exactas o configuraciones finales.

De manera enunciativa más no limitativa, el sistema deberá contemplar:

• Un sistema VRF para áreas de hospitalización, con unidades condensadoras y evaporadoras compatibles entre sí y de la misma marca.

• Equipos operando en 220 V, configuración trifásica y monofásica según corresponda, frecuencia 50/60 Hz, y refrigerante R-410A o equivalente.

• Capacidad total suficiente para cubrir la demanda térmica del área, considerando múltiples unidades interiores conectadas a un mismo sistema.

• Condensadoras con compresores de alta eficiencia, arranque suave, carcasa metálica, caja eléctrica sellada y rango amplio de operación ambiental.

• Unidades interiores tipo cassette de 4 vías, con distribución de aire a 360°, control independiente de rejillas y bomba de drenaje incorporada.

El sistema deberá incluir todos los accesorios, materiales y componentes necesarios para su correcta instalación y operación, tales como:

• Red de tuberías de cobre para refrigerante, con aislamiento térmico adecuado.

• Accesorios de cobre (coples, codos, reducciones, etc.), soldadura especializada y equipos de unión.

• Refrigerante adicional para ajuste fino de carga.

• Sistema de drenaje para condensados, con tubería, soportes y fijaciones.

• Soportería metálica para tuberías y equipos, incluyendo canalización tipo unicanal y herrajes.

• Cableado de potencia, control y comunicación, con conductores de cobre y aislamiento conforme a la normatividad vigente.

• Interruptores termomagnéticos, protecciones eléctricas y canalizaciones tipo conduit necesarias para la integración del sistema.

Asimismo, el alcance deberá considerar:

• Integración eléctrica del sistema a la infraestructura existente del hospital.

• Presurización de líneas de refrigerante con nitrógeno y pruebas de hermeticidad.

• Maniobras, izajes y colocación de equipos en azotea, incluyendo señalización, delimitación del área de trabajo y medidas de seguridad.

• Puesta en marcha, ajuste de parámetros de operación y verificación de funcionamiento integral.

En general, el proveedor deberá contemplar todos los materiales, equipos, herramientas, maniobras, consumibles y servicios necesarios para garantizar la correcta operación, seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema de climatización tipo VRF, conforme a las condiciones reales del sitio y a la solución técnica que proponga.

CONSIDERACIONES SOBRE LONGITUDES Y SOLUCIÓN TÉCNICA

Las cantidades y longitudes de tuberías de cobre, aislamiento térmico, canalizaciones eléctricas, drenajes, cableado de potencia y control indicadas en el presente documento tienen carácter referencial.

Cada participante deberá realizar obligatoriamente la visita al sitio y considerar dentro de su propuesta técnica y económica las longitudes reales necesarias, derivadas de la solución técnica que proponga para la correcta implementación del sistema VRF, sin que procedan reclamaciones, ajustes de precio o convenios modificatorios por este concepto.

RESIDENTE RESPONSABLE DE OBRA

El participante adjudicado deberá designar un residente responsable de los trabajos, quien deberá permanecer durante todo el tiempo de ejecución de la obra, siendo el enlace técnico único con el Área de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del hospital.

Toda maniobra, izaje, trabajo en azotea, conexión eléctrica, prueba, ajuste, intervención o necesidad operativa deberá ser previamente informada, programada y autorizada por el área responsable del hospital.

El residente deberá acreditar su capacidad técnica mediante la entrega de Currículum Vitae firmado, que demuestre experiencia comprobable en:

Instalación y puesta en marcha de sistemas de aire acondicionado tipo VRF.

Proyectos similares en hospitales, clínicas o edificios institucionales.

Coordinación de trabajos técnicos en instalaciones en operación.

Fichas técnicas

Con la finalidad de realizar una evaluación cualitativa de manera objetiva, los proveedores interesados en participar deberán presentar ficha técnica detallada que describa las características de los productos ofertados, en caso de que éstas se presenten escritas en otro idioma, deberán de ser traducidas al español (latino), haciendo hincapié en que no se aceptan traducciones automatizadas. Misma documentación deberá de presentarse también en la propuesta técnica, de no presentarlo, la propuesta será desechada y la propuesta económica solo servirá como comparativo para determinar el fallo.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Será obligatoria la presentación de un calendario de ejecución detallado, firmado por el representante legal del participante, en el que se establezcan claramente las actividades, tiempos y secuencia de los trabajos.

La ausencia del calendario o el incumplimiento del mismo será causa de descalificación y/o aplicación de penalizaciones contractuales, según corresponda.

CONEXIONES Y ALCANCE ELÉCTRICOS

La propuesta técnica deberá considerar de manera obligatoria las conexiones eléctricas a la infraestructura existente del hospital, incluyendo adecuaciones, canalizaciones, protecciones, pruebas y puesta en operación, conforme a la normatividad aplicable.

Preferentemente, el participante podrá presentar como valor agregado un estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones eléctricas, el cual será considerado como un elemento adicional de calidad técnica en la evaluación de la propuesta.

GARANTÍAS

El proveedor deberá otorgar como mínimo:

Garantía de 2 años en compresores VRF.

Garantía mínima de 1 año en instalación, mano de obra y componentes asociados.

Las garantías deberán ser directas, sin condicionamientos ni restricciones.

CAPACITACIÓN Y ENTREGA DOCUMENTAL

El proveedor deberá incluir:

Capacitación formal al personal del hospital, para un grupo aproximado de 20 a 30 personas, en sitio.

Entrega de constancia o reconocimiento de participación.

Entrega de parámetros de operación y setpoints del sistema.

Entrega de manuales técnicos de los equipos.

Entrega de manual de mantenimiento preventivo calendarizado, con actividades claras y periodicidad definida.

Entrega de memoria fotográfica de la instalación.

ACREDITACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS

El participante deberá acreditar, como mínimo:

Dos certificados vigentes que avalen conocimientos en diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de aire acondicionado tipo VRF en ambientes comerciales, industriales o institucionales.

Dos certificados vigentes que avalen conocimientos en coordinación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en oficinas para garantizar y acreditar que el participante cuente con los conocimientos mínimos para realizar los servicios de logística para la coordinación de los servicios de instalación apegados a las mejores practicas recomendadas por ITIL el participante deberá presentar certificado ITIL vigente de al menos dos personas, además de acreditar que cuanta con los conocimientos mínimos para realizar los servicios de equipos de aire acondicionado con al menos un Certificado en PROJCT Management Profesional (PMP)

Dos certificados vigentes que avalen conocimientos en instalaciones eléctricas en media y baja tensión.

Certificados DC-3 vigentes de al menos dos trabajadores, en las siguientes normas:

NOM-009-STPS-2011 (trabajos en altura).

NOM-017-STPS-2008 (equipo de protección personal).

NOM-029-STPS-2011 (mantenimiento de instalaciones eléctricas).

NOM-031-STPS-2011 (soldadura).

NOM-004-STPS-1999 (sistema de protección y dispositivo de seguridad en maquinaria y equipo)

NOM-011-ENER-2016 (Eficiencia energética en sistema de aire acondicionado)

Certificado DC3 en sistemas de aire acondicionado y refrigeración

Certificación del fabricante o carta de respaldo técnico de la marca o distribuidor de sistema VRF propuesto.

Tiempo de entrega

El licitante deberá comprometerse a entregar la totalidad del sistema instalado, conectado, probado y en operación, en un plazo máximo de 60 días naturales, contadas a partir de la emisión del fallo o de la orden de trabajo correspondiente.

Este plazo incluye, de manera enunciativa más no limitativa:

• Suministro de equipos y materiales correspondientes al sistema de climatización tipo VRF.
• Instalación mecánica de condensadoras, evaporadoras y red de tuberías de refrigerante.
• Instalación eléctrica de potencia, control y comunicación.
• Adecuaciones y ajustes a las acometidas eléctricas existentes del hospital, cuando aplique.
• Pruebas de hermeticidad, presurización de líneas, pruebas eléctricas y de comunicación.
• Puesta en marcha, configuración de parámetros y ajuste de setpoints del sistema.
• Capacitación formal al personal del hospital.
• Entrega de documentación técnica, manuales, garantías y memoria fotográfica.

Condiciones de entrega

La entrega, instalación y puesta en operación de los equipos deberá realizarse directamente en el Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan, conforme al programa y calendario de ejecución autorizados, sin afectar la operación hospitalaria.

El plazo máximo para la ejecución total del servicio será de 45 días naturales, contados a partir de la emisión de la orden de compra correspondiente.

Todos los trabajos deberán realizarse en coordinación directa con el Arquitecto Manuel Gómez Ortiz, Coordinador de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, o con quien éste designe, debiendo atender en todo momento las indicaciones operativas, técnicas y de seguridad establecidas por el hospital.

Garantía

El proveedor que resulte adjudicado deberá respetar íntegramente las garantías ofertadas, sin condicionarlas ni modificarlas una vez emitido el fallo. Las garantías deberán aplicarse de manera directa y sin costo alguno para el Organismo, cubriendo cualquier defecto de fabricación, falla de desempeño, daño estructural, irregularidad de funcionamiento o deficiencia atribuible a los equipos, materiales o a la instalación realizada.

La garantía deberá cubrir, como mínimo:

✓ Defectos de fabricación de los equipos de climatización.

✓ Fallas de desempeño del sistema VRF.

✓ Daños o fallas en compresores, condensadoras y evaporadoras.

✓ Deficiencias en la instalación eléctrica, mecánica o de control atribuibles al proveedor.

✓ Pérdida de eficiencia o funcionamiento anormal no atribuible a mal uso.

La sustitución o reparación de equipos y componentes se realizará sin costo alguno para el Organismo, utilizando material nuevo y original.

El periodo mínimo de garantía será de dos (2) años para los compresores del sistema VRF y un (1) año para la instalación y demás componentes, contados a partir de la entrega y aceptación del sistema por parte del área requirente, sin perjuicio de que el proveedor ofrezca plazos mayores.

Cualquier incumplimiento en materia de garantía será causa de la aplicación de las medidas administrativas y contractuales correspondientes.

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero____________

Manifiesto bajo protesta de decir verdad los siguientes bienes y/o servicios ofertados:

| Renglón | Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de climatización tipo VRF para el Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan, que contempla de manera enunciativa más no limitativa: suministro de condensadoras VRF, evaporadoras tipo cassette de 4 vías, red completa de tuberías de cobre para refrigerante, aislamiento térmico, accesorios de cobre, soldadura especializada, carga y ajuste de refrigerante, sistema eléctrico de potencia y control, canalizaciones, interruptores, conexiones a infraestructura eléctrica existente del hospital, sistema de comunicación, drenajes, soportería, presurización con nitrógeno, maniobras de izaje, señalización de áreas, residente responsable de obra durante toda la ejecución, pruebas eléctricas y mecánicas, puesta en marcha, capacitación al personal, entrega de parámetros de operación y setpoints, manuales técnicos, manual de mantenimiento preventivo calendarizado, memoria fotográfica, garantías y todo lo necesario para su correcta ejecución, operación continua y segura en un entorno hospitalario. | LOTE | 1 |  |

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexarlo dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

Me comprometo y me obligo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases de esta licitación.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________________

(Lugar y fecha)

DEBERÁ ANEXAR EN HOJA MEMBRETADA TODO LO QUE INCLUYA EL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5.

ANEXO 7

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero______________________

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente sobre el o los bienes y/o servicio (s) ofertados:

| Renglón | Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Marca/Modelo | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de climatización tipo VRF para el Área de Hospitalización del Hospital General de Zapopan, que contempla de manera enunciativa más no limitativa: suministro de condensadoras VRF, evaporadoras tipo cassette de 4 vías, red completa de tuberías de cobre para refrigerante, aislamiento térmico, accesorios de cobre, soldadura especializada, carga y ajuste de refrigerante, sistema eléctrico de potencia y control, canalizaciones, interruptores, conexiones a infraestructura eléctrica existente del hospital, sistema de comunicación, drenajes, soportería, presurización con nitrógeno, maniobras de izaje, señalización de áreas, residente responsable de obra durante toda la ejecución, pruebas eléctricas y mecánicas, puesta en marcha, capacitación al personal, entrega de parámetros de operación y setpoints, manuales técnicos, manual de mantenimiento preventivo calendarizado, memoria fotográfica, garantías y todo lo necesario para su correcta ejecución, operación continua y segura en un entorno hospitalario. | LOTE | 1 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexarlo dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION, LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ANEXO 8

GARANTÍA:

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN: LPCC-007/2026 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

C. (Nombre completo del representante legal del Licitante), representante legal del (nombre completo del Licitante), me comprometo en caso de ser adjudicado en la convocatoria de la licitación pública con concurrencia del Comité de Adquisiciones con número LPCC-007/2026, a favor y a disposición de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, con RFC: SSM010830U83 y domicilio en la calle Ramón Corona 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco. C.P. 45100, para garantizar por parte de “nombre y dirección completos del Licitante” el estado de los bienes y/o servicios, así como la reparación de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que me sean imputables así como el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y especificaciones contraídas mediante  contrato derivado de la  Licitación Pública Con Concurrencia del Comité de Adquisiciones número de licitación  LPCC-007/2026 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN  por lo que, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas, se hará exigible.

La garantía estará vigente durante el plazo que contemple el contrato, y se mantendrá así en caso de substanciación de juicios o recursos hasta su total resolución. La garantía sólo podrá ser cancelada mediante la presentación de un escrito para dicho fin por parte del beneficiario de la garantía.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 9

CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN: LPCC-007/2026 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

______________________________________ en mi calidad de representante legal de la empresa _____________________________________  bajo protesta de decir verdad manifiesto que de acuerdo al artículo 59 fracción XVI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios;____________________(indicar) (SÍ AUTORIZO) O (NO AUTORIZO), el no indicarlo será motivo de descalificación, que me sea retenida mi aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de IVA, para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco.

Manifiesto que esta retención no tendrá repercusión en la integración de mi propuesta económica.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 10

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-007/2025 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

En el presente formato hacemos constar que hemos acudido a la dirección establecida en la convocatoria para la revisión de las instalaciones para la revisión y evaluación del concepto que se establece en las bases de licitación.

| UNIDAD | FECHA DE VISITA |
| --- | --- |

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 11

FICHAS TECNICAS

El licitante interesado en participar deberá presentar como parte de su propuesta técnica catálogo, manual y/o folleto de los bienes y/o equipos ofertados en forma impresa, misma que deberá contener como mínimo especificaciones técnicas, marca y modelo del producto ofertado, nombre del fabricante o distribuidor.

En caso contrario, si el licitante no presenta manuales, folletos o catálogos de uno o más renglones que componen la partida, su propuesta será desechada para la partida correspondiente.

Para todas las partidas en las que se participe, se deberá destacar mediante numeración preferentemente en COLOR ROJO cada una de las características de los artículos ofertados conforme a las especificaciones de las fichas de los equipos según las partidas y renglones que las componen, de tal manera que se correlacionen las especificaciones contenidas con la oferta técnica (propuesta técnica) del licitante.

En caso de que el CATÁLOGO, MANUAL Y/O FOLLETO indique como opcional alguna característica solicitada por la convocante, deberá indicar expresamente en su proposición técnica que incluye o no dicha especificación, además de adjuntar carta de distribuidor autorizado en los mismos términos.

Los documentos que se presenten en un idioma diferente al español deberán entregarse acompañados por traducción simple de las partes que se requieran, lo anterior para llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la oferta, la exactitud de la traducción presentada será responsabilidad del licitante, por lo que el área requirente podrá verificar dicha traducción en caso de discrepancias, la propuesta podrá ser desechada, la falta de traducción afectará la propuesta del licitante.

Adicionalmente deberá presentar, carta en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, en la cual se compromete en caso de resultar adjudicado, a entregar el manual de operación o usuario en el idioma de origen y traducción simple al español, el listado de los problemas más frecuentes y su posible solución, y guía rápida de operación para el usuario en la(s) Unidad(es) Médica(s) correspondiente(s)

ANEXO 12

ANEXO, MANFIESTO, ESCRITOS Y/O DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 5

El licitante interesado en participar deberá anexar a su propuesta técnica los manifiestos, escritos y/o documentos señalados en el anexo 5

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

FORMATO A (Sobre 1)

CARATULA PARA SOBRE DE PROPUESTA TÉCCNICA

| Fecha |  |
| --- | --- |
| No de licitación |  |
| Objeto de la licitación |  |
| Nombre del Proveedor |  |
| Nombre y Firma del Representante Legal o persona física: |  |

Espacio para colocar etiqueta por la Jefatura de Adquisiciones

FORMATO B (Sobre 2)

CARATULA PARA SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA

| Fecha |  |
| --- | --- |
| No de licitación |  |
| Objeto de la licitación |  |
| Nombre del Proveedor |  |
| Nombre y Firma del Representante Legal o persona física: |  |

Espacio para colocar etiqueta por la Jefatura de Adquisiciones